# 1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся определенного ООП  (п. 5 Общей характеристики ООП) состава компетенций для подготовки к профессиональной деятельности.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенций | Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код индикатора | Наименование индикатора достижения | Код | Наименование |
| ОПК(У)-2. | Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | И.ОПК(У)-2.3. | Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, основ оптики, квантовой механики и атомной физики в инженерной деятельности | ОПК(У)-2.3В4 | Владеет методами анализа физических явлений в электротехнических установках для производства и передачи электрической энергии |
|  |  |  |  | ОПК(У)-2.3У4 | Умеет проводить сравнительный анализ различных технологий выработки и передачи электрической энергии и выполнять применительно к ним простые технические расчеты |
|  |  |  |  | ОПК(У)-2.3З4 | Знает основные физические процессы, имеющие место в электротехнических установках для производства и передачи электрической энергии |

# 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана образовательной программы.

# 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

После успешного освоения дисциплины будут сформированы результаты обучения:

| Планируемые результаты обучения по дисциплине | Индикатор достижения компетенции |
| --- | --- |
| Код | Наименование |  |
| РД 1 | Объяснять физические процессы, происходящие в электроустановках при производстве и передаче электрической энергии | И.ОПК(У)-2.3 |
| РД 2 | Рассчитать основные характеристики электроустановок на основании известных физических характеристик процесса | И.ОПК(У)-2.3 |
| РД3 | Демонстрировать понимание взаимосвязи процессов производства, передачи и потребления электрической энергии | И.ОПК(У)-2.3 |

Оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в календарном рейтинг-плане дисциплины.

# Структура и содержание дисциплины

Основные виды учебной деятельности

| Разделы дисциплины | Формируемый результат обучения по дисциплине | Виды учебной деятельности | Объем времени, ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Современные технологии выработки электрической энергии на ТЭС, ГЭС, АЭС | РД1, РД2, РД3 | Лекции | 12 |
|  |  | Практические занятия | – |
|  |  | Лабораторные занятия | – |
|  |  | Самостоятельная работа | 16 |
| Раздел 2. Современные технологии передачи электрической энергии | РД1, РД2, РД3 | Лекции | 10 |
|  |  | Практические занятия | – |
|  |  | Лабораторные занятия | – |
|  |  | Самостоятельная работа | 12 |
| Раздел 3. Современные технологии выработки электрической энергии на возобновляемых источниках энергии | РД1, РД2, РД3 | Лекции | 10 |
|  |  | Практические занятия | – |
|  |  | Лабораторные занятия | – |
|  |  | Самостоятельная работа | 12 |

# 4. Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Современные технологии выработки  электрической энергии на ТЭС, ГЭС, АЭС

Виды электростанций, достоинства и недостатки электростанций различных типов. Проекты электростанций будущего.

Анализ технологической схемы тепловой электростанции (ТЭС): подготовка топлива,  конструкция и назначение котла, паровой турбины, конденсационной установки, градирни. Влияние ТЭС на экологию.

Анализ технологической схемы АЭС. Типы ядерных реакторов. Пути решения проблемы утилизации ядерных отходов.

Проблемы комплексного использования гидроресурсов. Виды гидротурбин и области их применения. Малая гидроэнергетика: капсульные гидроагрегаты, мини-ГЭС, работающая на сточных водах, водоворотная мини-ГЭС, гирляндная микро-ГЭС.

Темы лекций:

1.Технология выработки электрической энергии на ТЭС, АЭС.

2.Технология выработки электрической энергии на ГЭС.

3. Анализ технологических схем ТЭС и АЭС

Раздел 2. Современные технологии передачи электрической энергии

Принципы передачи электрической энергии на постоянном и переменном токах по воздушным и кабельным линиям. Конструкция и перспективы элегазовых ЛЭП, сверхпроводящие линии. Перспективы осуществления беспроводной передачи электрической энергии.

Темы лекций:

- Принципы передачи электрической энергии на переменном токе.

- Принципы передачи электрической энергии на постоянном токе.

- Элегазовые подстанции и ЛЭП, сверхпроводящие ЛЭП.

- Технологии будущего для передачи энергии.

Раздел 3. Современные технологии выработки электрической энергии на возобновляемых источниках энергии

Ветроэлектростанции (ВЭС), Солнечные электростанции (СЭС), Термовоздушные ЭСТ, Геотермальные ЭСТ, Гелиотермальные ЭСТ – технологические схемы, достоинства и недостатки электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Темы лекций:

1.Технология выработки электрической энергии на ВЭС и СЭС.

2.Технология выработки электрической энергии на термовоздушных и гелиотермальных ЭСТ.

3. Технология выработки электрической энергии на геотермальных ЭСТ.

# 5. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины (модуля) предусмотрена в следующих видах и формах:

- Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

- Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- Поиск, анализ, структурирование и презентация информации;

- Подготовка к оценивающим мероприятиям.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Методическое обеспечение

Основная литература:

- Полищук, Владимир Иосифович. Общая энергетика : учебное пособие / В. И. Полищук, Ю. С. Боровиков; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m055.pdf  (дата обращения: 26.08.2019) Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — Текст: электронный.

- Филатов, Геннадий Петрович. Общая энергетика : видеолекции  / Г. П. Филатов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Энергетический институт (ЭНИН), Кафедра электроэнергетических систем (ЭЭС). -Томск: TPU Moodle, 2018. — URL: http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=11681 (дата обращения: 26.08.2019) Режим доступа: по логину и паролю. — Текст: электронный.

Дополнительная литература:

- Беспалов, Владимир Ильич. Природоохранные технологии на ТЭС: учебное пособие для вузов / В. И. Беспалов, С. У. Беспалова, М. А. Вагнер; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m62.pdf  (дата обращения: 26.08.2019) Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — Текст: электронный

- Ушаков, Василий Яковлевич. История и современные проблемы электроэнергетики и высоковольтной электрофизики : учебное пособие / В. Я. Ушаков; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m21.pdf  (дата обращения: 26.08.2019) Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — Текст: электронный

6.2 Информационное обеспечение

Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - https://new.znanium.com/

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - https://urait.ru/

# 7. Особые требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

### В учебном процессе используется следующее оборудование для занятий:

| № | Наименование специальных помещений | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Аудитория для проведения учебных занятий лабораторных и практических занятий, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 634050 г. Томская область, Томск, улица Усова, д.7, учебный корпус №8, аудитория 126 | Компьютеры – 20 шт. |

Рабочая программа составлена на основе Общей характеристики образовательной программы по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / Электроэнергетика (приема 2019 г., очная форма обучения).

Разработчик(и):

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Доцент ОЭЭ |  | Шестакова В.В. |

Программа одобрена на заседании Отделения электроэнергетики и электротехники (протокол от «__27__»_06__2019_г. №_6__).

Руководитель ОЭЭ

к.т.н, доцент					/ Ивашутенко А.С./

Лист изменений рабочей программы дисциплины:

| Учебный год | Содержание /изменение | Обсуждено на заседании ОЭЭ протокол |
| --- | --- | --- |
| 2020_/ 21_ учебный год | 1. Дополнено содержание разделов дисциплины 2. Обновлено программное обеспечение 3. Актуализированы исходные данные для практической части дисциплины | От 25.06.2020 г. № ___6_____ |
| 2021___/22___ учебный год | 1. Дополнено содержание разделов дисциплины 2. Обновлено программное обеспечение 3. Актуализированы исходные данные для практической части дисциплины | От 11.05.2021 г. № ___6_____ |
| 2022/2023 | 1. Дополнено содержание разделов дисциплины 2. Обновлено программное обеспечение 3. Актуализированы исходные данные для практической части дисциплины | От 11.05.2022 г. № ___6_____ |